## 기초정보
시설물관리대장
기본현황
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | 입력 | 예시
시설물번호 | [5 empty] | AR1991-0000003
관리번호
시설물명 | [5 empty] | (재)농협문화복지재단
시설물분류 | 시설물종별 |  |  |  |  | 2종
| 시설물구분 |  |  |  |  | 건축물
| 시설물종류 |  |  |  |  | 16층 이상 또는 연면적 3만 제곱미터 이상의 건축물
주소 | [5 empty] | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 (여의도동)
관리주체 | [5 empty] | (재) 농협문화복지재단
관리주체구분 | [5 empty] | 민간
소유자 | [5 empty] | (재)농협재단
소유자구분
준공(사용승인)일 | [5 empty] | 1991-01-04
하자담보책임만료일
관리주체의 설계도서 보존 | [5 empty] | 비대상-보존
설계기간
설계자 | [5 empty] | 정림건축
공사기간
시공자 | [5 empty] | …
시공비 | [5 empty] | 0백만원
감리기간 | [5 empty] | 1988년 05월 01일~1991년 10월 30일
감리자(책임감리원) | [5 empty] | 정림건축
공사발주자 | [5 empty] | 농협재단
공사명 | [5 empty] | 동원증권사옥신축공사
공사감독·관리관
내진설계 | 내진설계대상유무 |  |  |  |  | 불명
| 내진설계적용유무 |  |  |  |  | 적용
내진설계적용기준
| 내진성능 평가실시유무 |  |  |  |  | 불명
| 내진보강유무 |  |  |  |  | 불명
시설물관리 근거법령 | [5 empty] | 시설물의안전관리에관한특별법
1/2종 시설물 편입일 | [5 empty] | 1995-06-03
위치정보 | [5 empty] | X좌표 : 305608.375 Y좌표 : 547178.21875
사진(전경사진, 정측면사진) 유무 (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) | [5 empty] | 유
작성일(FMS에 기재된 작성일) | [5 empty] | 1995-06-01 (최종수정일 : 2015-10-05)
상세현황
세부항목 | 주용도 |  |  |  |  | 일반업무시설
기타용도
| 층수 | 지상(옥탑제외) |  |  |  | 18층
|  | 옥탑 |  |  |  | 2층
|  | 지하 |  |  |  | 4층
|  | 최고높이 |  |  |  | 78층
| 최고층수 | 높이 |  |  |  | 7m
|  | 해당층 |  |  |  | 1층
| 구조종류 | 구조종류 |  |  |  | 철골,철근콘크리트구조 및 복합구조
계산내하력 일반(kN)
계산내하력 최대(kN)
지정형태
| 기초형식 |  |  |  |  | 온통
| 기초밑면 깊이 |  |  |  |  | G.L. 23.2 m
| 대지면적 |  |  |  |  | 2,401 m²
| 건축면적 |  |  |  |  | 991.86 m²
| 건축 연면적 |  |  |  |  | 25,633.5 m²
| 건폐율 |  |  |  |  | 41.3%
| 용적율 |  |  |  |  | 752.1%
| 동수 |  |  |  |  | 1동
| 방수공법 | 지하 |  |  |  | 시트방수
|  | 지상 |  |  |  | 시트방수
| 주차시설 | 주차면적 |  |  |  | 5,107.64 m²
|  | 옥내주차면적 |  |  |  | 4,851.62 m²
|  | 옥외주차면적 |  |  |  | 256.02 m²
|  | 주차대수 |  |  |  | 219대
|  | 옥내주차대수 |  |  |  | 202대
|  | 옥외주차대수 |  |  |  | 17대
|  | 일시최대사용인원 |  |  |  | 1000명
|  | 1일 사용인원 |  |  |  | 500명
| 설비 | 환기(공조)방식 |  |  |  | 자연식
|  | 배기닥트유무 |  |  |  | 유
|  | 물탱크위치 |  |  |  | 지붕중간지하
|  | 변전실위치 |  |  |  | 지하
|  | 기전시설 | 유무 |  |  | 유
대표시설 종류
대표시설 수량
|  | 유류저장시설위치 |  |  |  | 옥내
|  | 오수정화시설위치 |  |  |  | 옥내
|  | 승강기 운영방식 |  |  |  | 독립형
|  | 승강기대수 | 승객용 |  |  | 4대
화물용
|  |  | 비상용 |  |  | 1대
|  | 중앙냉방 | 냉방유무 |  |  | 유
냉방열원
|  | 중앙난방 | 난방유무 |  |  | 유
난방열원
|  | 전기인입용량 |  |  |  | 4250 kw
|  | 정화조 형식 |  |  |  | 접촉산화
|  | 건물유지관리시스템 |  |  |  | 유
|  | 유지관리부대시설 |  |  |  | 유
| 용도별비율 |  |  |  |  | 업무용 : 0 % 상업용 : 0 % 주거용 : 0 % 특수용 : 0 % 경기장,체육관 : %
기타상세제원(필요시 작성)
| 용도변경 | 용도변경 여부 |  |  |  | 유
|  | 용도변경 횟수 |  |  |  | 2회
|  | 용도변경 최근일자 |  |  |  | 2016-01-01
| 구조변경 | 구조변경 여부 |  |  |  | 유
|  | 구조변경 횟수 |  |  |  | 2회
|  | 구조변경 최근일자 |  |  |  | 2016-01-01
| 증축 및 개축 | 증축 및 개축 여부 |  |  |  | 유
|  | 증축 및 개축 횟수 |  |  |  | 2회
|  | 증축 및 개축 최근일자 |  |  |  | 2016-01-01
기계전기시설 | 기계전기시설 1항목 | 기계전기시설 종류 |  |  |  | 가로등
|  | 기계전기시설 규격 |  |  |  | Size(㎜) 709×341×176, (정격전력) 100W
|  | 수량(개소) |  |  |  | 100개소
| 기계전기시설 n항목 | 기계전기시설 종류
기계전기시설 규격
수량(개소)
성과품 현황
성과품 유무 | 준공도서 유무(추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관)
| 감리보고서 유무(추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 안전점검종합보고서 유무(1회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 안전점검종합보고서 유무(n회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 점검진단결과보고서 유무(1회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 점검진단결과보고서 유무(n회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 보수보강결과보고서 유무(1회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 보수보강결과보고서 유무(n회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
유지관리실적
점검진단실적
1회 | 점검진단구분 |  |  |  |  | 정밀점검
| 시작일 |  |  |  |  | 2001-03-23
| 종료일 |  |  |  |  | 2001-03-31
| 점검진단기관 |  |  |  |  | ㈜한국구조안전기술원
| 책임기술자 |  |  |  |  | 김태섭
| 비용(천원) |  |  |  |  | 3000
| 안전등급 |  |  |  |  | B등급
N회 | 점검진단구분 |  |  |  |  | 정밀점검
| 시작일 |  |  |  |  | 2016-05-06
| 종료일 |  |  |  |  | 2016-05-25
| 점검진단기관 |  |  |  |  | ㈜엔스엔에스구조안전기술원
| 책임기술자 |  |  |  |  | 황상근
| 비용(천원) |  |  |  |  | 3080
| 안전등급 |  |  |  |  | B등급
보수보강실적
실시년도(최초) | 공사명 |  |  |  |  | 구조물 보수공사
| 공사기간 |  |  |  |  | 2016-12-15~2017-12-18
| 공사구분 |  |  |  |  | 보수
| 보수보강부위(대표) |  |  |  |  | 벽체 및 천장
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 균열보수 : 138m 누수보수 : 60m
| 설계자 |  |  |  |  | 김윤경
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 11857
| 시공자 |  |  |  |  | (유)기성산업
| 책임기술자 |  |  |  |  | 고동수
실시년도(N회) | 공사명 |  |  |  |  | 누수보수공사
| 공사기간 |  |  |  |  | 2004-08-13~2005-08-05
| 공사구분 |  |  |  |  | 보수
| 보수보강부위(대표) |  |  |  |  | 철근콘크리트
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 유도배수공
| 설계자 |  |  |  |  | 안태중
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 448
| 시공자 |  |  |  |  | 콘크리닉㈜
| 책임기술자 |  |  |  |  | 장우영
성능개선공사실적
실시년도(최초) | 공사명 |  |  |  |  | 2018년 OO건축물 보수보강공사
| 공사기간 |  |  |  |  | 2018-07-19~2018-09-30
| 공사구분 |  |  |  |  | 단면보강공사
| 공사부위(대표) |  |  |  |  | OO건축물
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 시점에서 OO구청 방향으로 20m 연장
| 설계자 |  |  |  |  | 서울시 도로시설과
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 93150
| 시공자 |  |  |  |  | 동보진흥건설㈜
| 책임기술자 |  |  |  |  | 이용성
실시년도(최초) | 공사명 |  |  |  |  | 2018년 OO건축물보강공사
| 공사기간 |  |  |  |  | 2018-07-19~2018-09-30
| 공사구분 |  |  |  |  | 단면보강공사
| 공사부위(대표) |  |  |  |  | 건축물 외벽
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 시점에서 OO구청 방향으로 20m 연장
| 설계자 |  |  |  |  | 서울시
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 93150
| 시공자 |  |  |  |  | 동보진흥건설㈜
| 책임기술자 |  |  |  |  | 이용성
사용제한 조치 및 중대결함사후관리
사용제한 조치 | 1회 | 작성일 |  |  |  | 2005.12.15
사용제한 여부
조치계획 및 진행상황
승인상태
| n회 | 작성일 |  |  |  | 2005.12.15
사용제한 여부
조치계획 및 진행상황
승인상태
중대결함사후관리 | 1회 | 점검진단구분
점검진단일
결함발생부재
중대결함
착수기한
조치착수일
완료기한
조치완료일
조치상태
| n회 | 점검진단구분
점검진단일
결함발생부재
중대결함
착수기한
조치착수일
완료기한
조치완료일
조치상태
시설물비용정보
비용정보 입력
실시년도(최초) | 생애주기단계 |  |  |  |  | 유지/운영관리비용
| 비용항목 |  |  |  |  | 점검진단비용
| 세부항목 |  |  |  |  | 정밀점검비
| 집행일 |  |  |  |  | 2001-03-23~2001-03-31
| 금액(천원) |  |  |  |  | 3000
| 적요 |  |  |  |  | ㈜한국구조안전기술원
실시년도(N회) | 생애주기단계
비용항목
세부항목
집행일
금액(천원)
적요
투입비용총괄표 | FMS에 기재된 내용 입력
실시년도(최초) | 초기투자비용 | 건설비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 443000
|  |  |  | 비율(%) |  | 54.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 878867
|  |  |  | 비율(%) |  | 69.17
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 443000
|  |  |  | 비율(%) |  | 54.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 878867
|  |  |  | 비율(%) |  | 69.17
| 유지/운영관리비용 | 점검진단비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 190705
|  |  |  | 비율(%) |  | 23.38
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 200760
|  |  |  | 비율(%) |  | 15.8
|  | 보수보강비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 181936
|  |  |  | 비율(%) |  | 22.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 191012
|  |  |  | 비율(%) |  | 15.03
|  | 성능개선공사비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 181936
|  |  |  | 비율(%) |  | 22.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 191012
|  |  |  | 비율(%) |  | 15.03
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 372641
|  |  |  | 비율(%) |  | 45.69
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 391772
|  |  |  | 비율(%) |  | 30.83
| 관리주체비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 815641
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 1270640
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
| 총비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 815641
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 1270640
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
실시년도(N회) | 초기투자비용 | 건설비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 443000
|  |  |  | 비율(%) |  | 54.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 878867
|  |  |  | 비율(%) |  | 69.17
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 443000
|  |  |  | 비율(%) |  | 54.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 878867
|  |  |  | 비율(%) |  | 69.17
| 유지/운영관리비용 | 점검진단비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 190705
|  |  |  | 비율(%) |  | 23.38
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 200760
|  |  |  | 비율(%) |  | 15.8
|  | 보수보강비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 181936
|  |  |  | 비율(%) |  | 22.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 191012
|  |  |  | 비율(%) |  | 15.03
|  | 성능개선공사비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 181936
|  |  |  | 비율(%) |  | 22.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 191012
|  |  |  | 비율(%) |  | 15.03
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 372641
|  |  |  | 비율(%) |  | 45.69
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 391772
|  |  |  | 비율(%) |  | 30.83
| 관리주체비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 815641
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 1270640
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
| 총비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 815641
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 1270640
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
유지관리비용 추이
실시년도(최초) | 년도 |  |  |  |  | 1974
| 점검진단비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 보수보강비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 성능개선공사비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 기타 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 계 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 초기비용대비(%) |  |  |  |  | 0
실시년도(N회) | 년도 |  |  |  |  | 2000
| 점검진단비용 | 금액(천원) |  |  |  | 46600
|  | 누계(천원) |  |  |  | 46600
| 보수보강비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 성능개선공사비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 기타 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 계 | 금액(천원) |  |  |  | 46600
|  | 누계(천원) |  |  |  | 46600
| 초기비용대비(%) |  |  |  |  | 10.52
점검진단투입비용 및 안전등급 이력
점검진단구분(최초) | 정기점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 200-01-01~2000-04-01
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 3760
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 0
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 자체
|  | 점검진단내용 |  |  |  | 이상무
|  | 안전등급 |  |  |  | 양호
| 정밀점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 2001-05-08~2001-05-08
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 10007
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 0
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 자체
|  | 점검진단내용 |  |  |  | 균열 : 19M(7개소)
|  | 안전등급 |  |  |  | B등급
| 정밀안전진단 | 점검진단기간 |  |  |  | 2000-09-08~2001-09-07
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 141450
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 17371
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 한국시설안전공단
|  | 점검진단내용 |  |  |  | 균열폭 0.3mm이상 79개소 246.6m 누수 6개소
|  | 안전등급 |  |  |  | C등급
점검진단구분(n회) | 정기점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 200-01-01~2000-04-01
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 3760
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 0
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 자체
|  | 점검진단내용 |  |  |  | 이상무
|  | 안전등급 |  |  |  | 양호
| 정밀점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 2001-05-08~2001-05-08
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 10007
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 0
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 자체
|  | 점검진단내용 |  |  |  | 균열 : 19M(7개소)
|  | 안전등급 |  |  |  | B등급
| 정밀안전진단 | 점검진단기간 |  |  |  | 2000-09-08~2001-09-07
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 141450
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 17371
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 한국시설안전공단
|  | 점검진단내용 |  |  |  | 균열폭 0.3mm이상 79개소 246.6m 누수 6개소
|  | 안전등급 |  |  |  | C등급
예산정보
실시년도(최초) | 비목 1 |  |  |  |  | 일상보수비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.01.10
| 금액(천원) |  |  |  |  | 162450
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
| 비목 n |  |  |  |  | 성능개선비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.12.11
| 금액(천원) |  |  |  |  | 2659774
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
실시년도(N회) | 비목 1 |  |  |  |  | 일상보수비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.01.10
| 금액(천원) |  |  |  |  | 162450
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
| 비목 n |  |  |  |  | 성능개선비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.12.11
| 금액(천원) |  |  |  |  | 2659774
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
작성자 현황
작성일(기초정보 조사표 작성일) | [5 empty] | 2019.02.10
담당자(기초정보 조사표 작성자) | [5 empty] | 홍길동
담당자 소속기관 | [5 empty] | 00엔지니어링