## 교량
시설물관리대장
기본현황
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | 입력 | 예시
시설물번호 | [5 empty] | BR2002-0000006
관리번호
시설물명 | [5 empty] | 가양대교
시설물분류 | 시설물종별 |  |  |  |  | 1종
| 시설물구분 |  |  |  |  | 교량
| 시설물종류 |  |  |  |  | 최대경간장 50M이상의 도로교량
주소 | [5 empty] | 서울특별시 강서구 화곡로
노선 | [5 empty] | 특별, 광역시도
관리주체 | [5 empty] | 서울특별시 교량안전과
관리주체구분 | [5 empty] | 지자체
소유자 | [5 empty] | 서울특별시
소유자구분
준공(사용승인)일 | [5 empty] | 2002-05-31
하자담보책임만료일 | [5 empty] | 2012-05-31
관리주체의 설계도서 보존 | [5 empty] | 대상-보존
설계기간 | [5 empty] | 1993년 05월 17일~1998년 10월 31일
설계자 | [5 empty] | 삼우기술단, 모트맥도널드, 동일기술공단
공사기간 | [5 empty] | 1994년 12월 08일~2002년 05월 31일
시공자 | [5 empty] | 현대걸설㈜
시공비 | [5 empty] | 165,146 백만원
감리기간 | [5 empty] | 1995년 06월 20일~2002년 05월 31일
감리자(책임감리원) | [5 empty] | 모트맥도널드(유)C.A.Garnett
공사발주자 | [5 empty] | 서울특별시 건설안전관리본부
공사명 | [5 empty] | 가양대교건설공사
공사감독·관리관 | [5 empty] | 지원업무수행자 토목6
내진설계 | 대상유무 |  |  |  |  | 불명
| 적용유무 |  |  |  |  | 적용
적용기준
| 내진성능 평가실시유무 |  |  |  |  | 불명
| 내진보강유무 |  |  |  |  | 불명
환기구덮개유무
시설물관리 근거법령 | [5 empty] | 시설물의 안전관리에 관한 특별법
1/2종 시설물 편입일 | [5 empty] | 2002-05-31
위치정보 | X좌표(시점)
Y좌표(시점)
X좌표(중앙점)
Y좌표(중앙점)
X좌표(종점)
Y좌표(종점)
해안이격거리(km) | [5 empty] | 37.5km
이산화황 농도(ppm) | [5 empty] | 0.006
습도(연간젖음시간) | [5 empty] | 80
강설횟수(제설제살포빈도) | [5 empty] | 12
사진(전경사진, 정측면사진) 유무 (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) | [5 empty] | 유
작성일(FMS에 기재된 작성일) | [5 empty] | 2002-05-31 (최종수정일 : 2017-02-02)
상세현황
교량위치 | [5 empty] | 시점 : 서울특별시 강서구 화곡로, 종점 : 서울특별시 마포구 가양대로
설계활하중 | [5 empty] | DB-24/DL-24
허용통행하중 | [5 empty] | 40ton
계산내하력일반(kN)
계산내하력최대(kN)
연장 | 길이(m) |  |  |  |  | 1700m
| 경간수 |  |  |  |  | 30
| 최대경간장(m) |  |  |  |  | 180m
폭 | 보도(m) |  |  |  |  | 2.5m
| 차도(m) |  |  |  |  | 29m
| 계 |  |  |  |  | 34
차로수 | 상행 |  |  |  |  | 3
| 하행 |  |  |  |  | 3
| 계 |  |  |  |  | 6
평균일 교통량(대)
평균일 트럭 교통량(대)
내진설계적용여부 | [5 empty] | 적용
상부구조 | 경간구성 |  |  |  |  | 4@35 + 2@44 + 2@50 + 3@55 + 3@50 + 110 + 180 + 110 + 4@50 + 3@50 + 2@50 + 2@55 + 2@48.5 = 1700.0
| 경간형식 | 대표 |  |  |  | 강박스거더교(STB)
기타
| 받침종류 | 대표 |  |  |  | 포트받침
기타
| 신축이음종류 | 대표 |  |  |  | RAIL TYPE
기타
| 하부통과제한높이(m) |  |  |  |  | 4.5
| 도장형식 | 대표 |  |  |  | 내후성중방식
| 도장면적(m2) | 대표
포장면적(m2)
하부구조 | 교각 | 대표형식 |  |  |  | T형교각식(T)
|  | 대표기초형식 |  |  |  | 케이슨기초
| 교대 | 대표형식 |  |  |  | 역T형
|  | 대표기초형식 |  |  |  | 말뚝기초
| 교차노선(또는 교차하천) |  |  |  |  | 한강
교차하천 최고수심(m)
부속시설 | 중앙분리시설
차보도분리시설
난간
조명
방음(풍)벽
부착시설 | 종류
중량(kgf/m)
기계전기시설 | 기계전기시설 1항목 | 기계전기시설 종류 |  |  |  | 가로등
|  | 기계전기시설 규격 |  |  |  | Size(㎜) 709×341×176, (정격전력) 100W
|  | 수량(개소) |  |  |  | 100개소
| 기계전기시설 n항목 | 기계전기시설 종류
기계전기시설 규격
수량(개소)
성과품 현황
성과품 유무 | 준공도서 유무(추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관)
| 감리보고서 유무(추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 안전점검종합보고서 유무(1회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 안전점검종합보고서 유무(n회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 점검진단결과보고서 유무(1회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 점검진단결과보고서 유무(n회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 보수보강결과보고서 유무(1회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
| 보수보강결과보고서 유무(n회) (추후 빅데이터시스템 업로드, 별도보관) |  |  |  |  | 유
유지관리실적
점검진단실적
실시년도(최초) | 점검진단구분 |  |  |  |  | 정밀점검
| 시작일 |  |  |  |  | 2001-12-10
| 종료일 |  |  |  |  | 2002-04-08
| 점검진단기관 |  |  |  |  | ㈜한맥도시개발
| 책임기술자 |  |  |  |  | 성덕진
| 비용(천원) |  |  |  |  | 106978
| 안전등급 |  |  |  |  | A등급
실시년도(N회) | 점검진단구분 |  |  |  |  | 정밀안전진단
| 시작일 |  |  |  |  | 2017-06-30
| 종료일 |  |  |  |  | 2018-05-31
| 점검진단기관 |  |  |  |  | 한국시설안전공단
| 책임기술자 |  |  |  |  | 김진수
| 비용(천원) |  |  |  |  | 560800
| 안전등급 |  |  |  |  | B등급
보수보강실적
실시년도(최초) | 공사명 |  |  |  |  | 2018년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구
| 공사기간 |  |  |  |  | 2018-07-19~2018-09-30
| 공사구분 |  |  |  |  | 기타
| 보수보강부위(대표) |  |  |  |  | 본교 및 램프
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 소규모 도로 긴급복구 102.67㎡, AL배관57.5m 조류방지시설설치
| 설계자 |  |  |  |  | 서울시 교량안전과
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 93150
| 시공자 |  |  |  |  | 동보진흥건설㈜
| 책임기술자 |  |  |  |  | 이용성
실시년도(N회) | 공사명 |  |  |  |  | 2017년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-2공구, 23차 작업지시
| 공사기간 |  |  |  |  | 2017-11-01~ 2017-11-24
| 공사구분 |  |  |  |  | 기타
| 보수보강부위(대표) |  |  |  |  | 본교 내, 외부
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 강재보수도장 내부 19.8㎡, 강재보수도장 외부 25㎡외
| 설계자 |  |  |  |  | 서울시 교량안전과
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 13019
| 시공자 |  |  |  |  | 주식회사 선진기술공사
| 책임기술자 |  |  |  |  | 이용성
성능개선공사실적
실시년도(최초) | 공사명 |  |  |  |  | 2018년 OO교량 확장공사
| 공사기간 |  |  |  |  | 2018-07-19~ 2018-09-30
| 공사구분 |  |  |  |  | 확장공사
| 공사부위(대표) |  |  |  |  | 본교
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 시점에서 OO구청 방향으로 20m 연장
| 설계자 |  |  |  |  | 서울시 교량안전과
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 93150
| 시공자 |  |  |  |  | 동보진흥건설㈜
| 책임기술자 |  |  |  |  | 이용성
실시년도(N회) | 공사명 |  |  |  |  | 2018년 OO교량 확장공사
| 공사기간 |  |  |  |  | 2018-07-19~2018-09-30
| 공사구분 |  |  |  |  | 확장공사
| 공사부위(대표) |  |  |  |  | 본교
| 공사내역(대표) |  |  |  |  | 시점에서 OO구청 방향으로 20m 연장
| 설계자 |  |  |  |  | 서울시 교량안전과
| 공사비(천원) |  |  |  |  | 93150
| 시공자 |  |  |  |  | 동보진흥건설㈜
| 책임기술자 |  |  |  |  | 이용성
사용제한 조치 및 중대결함사후관리
사용제한 조치 | 1회 | 작성일 |  |  |  | 2005.12.15
사용제한 여부
조치계획 및 진행상황
승인상태
| n회 | 작성일 |  |  |  | 2005.12.15
사용제한 여부
조치계획 및 진행상황
승인상태
중대결함사후관리 | 1회 | 점검진단구분
점검진단일
결함발생부재
중대결함
착수기한
조치착수일
완료기한
조치완료일
조치상태
| n회 | 점검진단구분
점검진단일
결함발생부재
중대결함
착수기한
조치착수일
완료기한
조치완료일
조치상태
시설물비용정보
비용정보 입력
실시년도(최초) | 생애주기단계 |  |  |  |  | 유지/운영관리비용
| 비용항목 |  |  |  |  | 점검진단비용
| 세부항목 |  |  |  |  | 정기점검비
| 집행일 |  |  |  |  | 1996-01-15~1996-02-02
| 금액(천원) |  |  |  |  | 3000
| 적요 |  |  |  |  | (재)한국건설안전기술원
실시년도(N회) | 생애주기단계 |  |  |  |  | 유지/운영관리비용
| 비용항목 |  |  |  |  | 점검진단비용
| 세부항목 |  |  |  |  | 정기점검비
| 집행일 |  |  |  |  | 1996-01-15~1996-02-02
| 금액(천원) |  |  |  |  | 3000
| 적요 |  |  |  |  | (재)한국건설안전기술원
투입비용총괄표 | FMS에 기재된 내용 입력
실시년도(최초) | 초기투자비용 | 건설비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 165146000
|  |  |  | 비율(%) |  | 94.85
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 167722734
|  |  |  | 비율(%) |  | 95.16
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 165146000
|  |  |  | 비율(%) |  | 94.85
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 167722734
|  |  |  | 비율(%) |  | 95.16
| 유지/운영관리비용 | 점검진단비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 2276066
|  |  |  | 비율(%) |  | 1.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 2295306
|  |  |  | 비율(%) |  | 1.24
|  | 보수보강비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 6684947
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.84
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 6685321
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.6
|  | 성능개선공사비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 6684947
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.84
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 6685321
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.6
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 8961013
|  |  |  | 비율(%) |  | 5.15
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 8980628
|  |  |  | 비율(%) |  | 4.84
| 관리주체비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 174107013
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 185703362
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
| 총비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 174107013
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 185703362
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
실시년도(N회) | 초기투자비용 | 건설비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 165146000
|  |  |  | 비율(%) |  | 94.85
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 167722734
|  |  |  | 비율(%) |  | 95.16
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 165146000
|  |  |  | 비율(%) |  | 94.85
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 167722734
|  |  |  | 비율(%) |  | 95.16
| 유지/운영관리비용 | 점검진단비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 2276066
|  |  |  | 비율(%) |  | 1.31
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 2295306
|  |  |  | 비율(%) |  | 1.24
|  | 보수보강비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 6684947
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.84
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 6685321
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.6
|  | 성능개선공사비용 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 6684947
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.84
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 6685321
|  |  |  | 비율(%) |  | 3.6
|  | 소계 | 투입시점 | 금액(천원) |  | 8961013
|  |  |  | 비율(%) |  | 5.15
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 8980628
|  |  |  | 비율(%) |  | 4.84
| 관리주체비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 174107013
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 185703362
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
| 총비용 |  | 투입시점 | 금액(천원) |  | 174107013
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
|  |  | 현재시점 | 금액(천원) |  | 185703362
|  |  |  | 비율(%) |  | 100
유지관리비용 추이
실시년도(최초) | 년도 |  |  |  |  | 1996
| 점검진단비용 | 금액(천원) |  |  |  | 6500
|  | 누계(천원) |  |  |  | 6500
| 보수보강비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 성능개선공사비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 기타 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 계 | 금액(천원) |  |  |  | 6500
|  | 누계(천원) |  |  |  | 6500
| 초기비용대비(%) |  |  |  |  | 0
실시년도(N회) | 년도 |  |  |  |  | 2018
| 점검진단비용 | 금액(천원) |  |  |  | 560800
|  | 누계(천원) |  |  |  | 2276066
| 보수보강비용 | 금액(천원) |  |  |  | 520236
|  | 누계(천원) |  |  |  | 6684947
| 성능개선공사비용 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 기타 | 금액(천원) |  |  |  | 0
|  | 누계(천원) |  |  |  | 0
| 계 | 금액(천원) |  |  |  | 1031036
|  | 누계(천원) |  |  |  | 8961013
| 초기비용대비(%) |  |  |  |  | 5.43
점검진단투입비용 및 안전등급 이력
점검진단구분(최초) | 정기점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 1996-01-15~1996-02-02
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 9511
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 3000
|  | 점검진단기관 |  |  |  | (재)한국건설안전기술원
|  | 점검진단내용 |  |  |  | -공사목적물의 안전성 -공사시공도면 및 공법 선택의 적정성
|  | 안전등급 |  |  |  | 양호
| 정밀점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 2001-12-10~2002-04-08
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 24548
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 106978
|  | 점검진단기관 |  |  |  | ㈜한맥도시개발
|  | 점검진단내용 |  |  |  | -시공상태 점검 -시설물의 안전도평가 -붕괴 유발부재 평가
|  | 안전등급 |  |  |  | A등급
| 정밀안전진단 | 점검진단기간 |  |  |  | 2017-06-30~2018-05-31
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 431546
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 560800
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 한국시설안전공단
|  | 점검진단내용 |  |  |  | -포장부 망상균열, 포트홀, 소성변형
|  | 안전등급 |  |  |  | B등급
점검진단구분(N회) | 정기점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 1996-01-15~1996-02-02
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 9511
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 3000
|  | 점검진단기관 |  |  |  | (재)한국건설안전기술원
|  | 점검진단내용 |  |  |  | -공사목적물의 안전성
|  | 안전등급 |  |  |  | 양호
| 정밀점검 | 점검진단기간 |  |  |  | 2001-12-10~2002-04-08
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 24548
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 106978
|  | 점검진단기관 |  |  |  | ㈜한맥도시개발
|  | 점검진단내용 |  |  |  | -시공상태 점검
|  | 안전등급 |  |  |  | A등급
| 정밀안전진단 | 점검진단기간 |  |  |  | 2017-06-30~ 2018-05-31
|  | 대가비용(천원) |  |  |  | 431546
|  | 투입비용(천원) |  |  |  | 560800
|  | 점검진단기관 |  |  |  | 한국시설안전공단
|  | 점검진단내용 |  |  |  | -포장부 망상균열, 포트홀, 소성변형
|  | 안전등급 |  |  |  | B등급
예산정보
실시년도(최초) | 비목 1 |  |  |  |  | 일상보수비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.01.10
| 금액(천원) |  |  |  |  | 162450
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
| 비목 n |  |  |  |  | 성능개선비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.12.11
| 금액(천원) |  |  |  |  | 2659774
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
실시년도(N회) | 비목 |  |  |  |  | 일상보수비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.01.10
| 금액(천원) |  |  |  |  | 162450
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
| 비목 n |  |  |  |  | 성능개선비
| 집행일자 |  |  |  |  | 2001.12.11
| 금액(천원) |  |  |  |  | 2659774
| 상세내역 유무 |  |  |  |  | 유
작성자 현황
작성일(기초정보 조사표 작성일) | [5 empty] | 2019.02.10
담당자(기초정보 조사표 작성자) | [5 empty] | 홍길동
담당자 소속기관 | [5 empty] | 00엔지니어링